## Лист1
Р А С Ч Е Т
объема питьевой воды на техническое обслуживание инженерных
систем жилого дома в год
по адресу ________________________________________ г.Гродно
№ п/п | Состав работ согласно отраслевых норм * | Пункт отраслевых норм | Периодичность работ | Ед. изм. | Норма расхода воды на ед.изм. м.куб. | Диаметр условного прохода труб-да мм, / кол-во | Фактическая протяженность/кол-во | Расход воды, м.куб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Промывка трубопроводов холодного водоснабжения | 3.2.16 табл.В3 стр.184 | 1 раз в год стр.102 | 1000 м.п. | 3.1 | 20 |  | 0
[5 empty] | 4.9 | 25 |  | 0
[5 empty] | 8 | 32 |  | 0
[5 empty] | 19.6 | 40 |  | 0
[5 empty] | 33.2 | 50 |  | 0
[5 empty] | 78.5 | 80 |  | 0
[5 empty] | 122.7 | 100 |  | 0
2 | Промывка трубопроводов горячего водоснабжения | 3.2.16 табл.В3 стр.184 | 1 раз в год стр.102 | 1000 м.п. | 3.1 | 20 |  | 0
[5 empty] | 4.9 | 25 |  | 0
[5 empty] | 8 | 32 |  | 0
[5 empty] | 19.6 | 40 |  | 0
[5 empty] | 33.2 | 50 |  | 0
[5 empty] | 78.5 | 80 |  | 0
[5 empty] | 122.7 | 100 |  | 0
3 | Промывка систем отопления | 3.2.16.1.1 стр.103 | 1 раз в год стр. 169 | 100 м.п. | 0.093 | 20 |  | 0
[5 empty] | 0.147 | 25 |  | 0
[5 empty] | 0.24 | 32 |  | 0
[5 empty] | 0.588 | 50 |  | 0
[5 empty] | 0.996 | 65 |  | 0
[5 empty] | 1.509 | 80 |  | 0
[5 empty] | 2.355 | 100 |  | 0
[5 empty] | 3.681 | 125 |  | 0
4 | Гидравлическое испытание систем холодного водоснабжения | 3.2.12.1 стр. 98 | 1 раз в год стр. 173 | 100 м п | 0.031 | 20 |  | 0
[5 empty] | 0.049 | 25 |  | 0
[5 empty] | 0.08 | 32 |  | 0
[5 empty] | 0.196 | 50 |  | 0
[5 empty] | 0.332 | 65 |  | 0
[5 empty] | 0.503 | 80 |  | 0
[5 empty] | 0.785 | 100 |  | 0
[5 empty] | 1.227 | 125 |  | 0
5 | Гидравлическое испытание систем горячего водоснабжения | 3.2.12.1 стр. 98 | 1 раз в год стр. 173 | 100 м.п. | 0.031 | 20 |  | 0
[5 empty] | 0.049 | 25 |  | 0
[5 empty] | 0.08 | 32 |  | 0
[5 empty] | 0.196 | 50 |  | 0
[5 empty] | 0.332 | 65 |  | 0
[5 empty] | 0.503 | 80 |  | 0
[5 empty] | 0.785 | 100 |  | 0
[5 empty] | 1.227 | 125 |  | 0
6 | Гидравлическое | 3.2.12.1 стр. 98 | 1 раз в год стр. 169 | 100 м.п. | 0.031 | 20 |  | 0
| испытание систем |  |  |  | 0.049 | 25 |  | 0
| отопления |  |  |  | 0.08 | 32 |  | 0
[5 empty] | 0.196 | 50 |  | 0
[5 empty] | 0.332 | 65 |  | 0
[5 empty] | 0.503 | 80 |  | 0
[5 empty] | 0.785 | 100 |  | 0
[5 empty] | 1.227 | 125 |  | 0
7 | Техническое обслуживание задвижек | 3.2.5.2 стр.90 | 1 раз в год стр.90 | 10 штук | 0.196 | 25 |  | 0
[5 empty] | 0.785 | 50 |  | 0
[5 empty] | 2.01 | 80 |  | 0
[5 empty] | 3.14 | 100 |  | 0
[5 empty] | 4.906 | 125 |  | 0
8 | Гидравлическое испытание теплообменников пластинчатых разборных всех типов | 3.2.15.1 стр. 101 | 1 раз в год стр.101 | 1 шт. | 0.2 | 100 пластин |  | 0
[5 empty] | 0.4 | 200 пластин |  | 0
[5 empty] | 0.6 | 300 пластин |  | 0
9 | Слив(заполнение) водой трубопровода для производства ремонтных работ | прилож. В.1. В.2. стр.183 | 1 раз в год | 1 стояк 9этажей | 0.005 | 15 | 10 | 0.05
[5 empty] | 0.009 | 20 | 10 | 0.09
[5 empty] | 0.014 | 25 | 10 | 0.14
[5 empty] | 0.022 | 32 | 10 | 0.22
[5 empty] | 0.035 | 40 | 10 | 0.35
[5 empty] | 0.055 | 50 | 10 | 0.55
| Всего | [6 empty] | 1.4
*Отраслевые нормы времени, нормы обслуживания и нормы расхода материалов на технческое обслуживание конструктивных элементов,инженерных систем и оборудования жилых домов,зданий общежитий (утв.приказом МЖКХ Республики Беларусь от 15 июня 2021г.№44)
Составил:
| Председатель | ____________ |  |  | _________ |  | __________________
|  | ТС (ЖСПК) |  |  | подпись |  | фамилия,имя,отчество
М.П.