ПРИЛОЖЕНИЕ №___ к заявке на проведение испытаний от ___.___.20___г.

Место отбора пробы:

Адрес отбора пробы:

Объект испытаний:

Количество проб:

| Нужное отметить | Определяемый показатель, единицы измерения | ТНПА на метод испытаний |
| --- | --- | --- |
|  | Бор, мг/дм3 | ГОСТ 31949-2012 |
|  | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |
|  | Жёсткость общая, градус Ж | ГОСТ 31954-2012. Метод А |
|  | Железо общее, мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
|  | Запах 20ºС, баллы | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  | Запах 60ºС, баллы | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  | Мутность, мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 п.5 |
|  | Медь, мг/дм³ | СТБ 1290-2001 |
|  | Марганец, мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014метод А |
|  | Нефтепродукты, мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  | Нитраты, мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014. Метод Д |
|  | Нитриты, мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014. Метод Б |
|  | Окисляемость перманг-я, мг/дм3 | СТБ ISO 8467-2009 |
|  | Привкус, баллы | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
|  | Свинец, мг/дм3 | СТБ 1290-2001 |
|  | СПАВ анионоактивные, мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  | Сухой остаток, мг/дм3 | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
|  | Сульфаты, мг/дм3 | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 1) |
|  | Анионы (СКЭ Капель) нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, фторид-ион, хлорид-ион | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 |
|  | Хлориды, мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 п.3 |
|  | Хлор активный, мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 п.2 |
|  | Хлор свободный, мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 п.3 |
|  | Цветность, градусы (Cr-Co) | ГОСТ 31868-2012 п.4. Метод А |
|  | Цинк, мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 |
|  | Азот аммонийный, мг/дм3 | СТБ 17.13.05-09-2009 |
|  | Щелочность, мг/дм3 | СТБ ISO 9963-1-2009 п.8 |
|  | Аммиак и ионы аммония, мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
|  | Катионы (СКЭ Капель) включают: аммоний, калий, кальций, литий, магний, натрий, барий, стронций | ГОСТ 31869-2012. Метод А |
|  | ОМЧ | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
|  | ОКБ | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
|  | ТКБ | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
|  | Колифаги | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.5 |
|  | Споры сульфитред. клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6 |

Заявитель_____________________	_________________

Ф.И.О.	 Подпись